Technická specifikace

Příloha D výzvy k podání nabídky – Technická specifikace je samostatnou přílohou této výzvy ve formátu MS Word. Dodavatel nevyplňuje níže uvedenou tabulku, ale vyplní pouze žlutě označená pole tabulky ve formátu MS Word.

Ústředna (1 kus)

Zadavatel požaduje ústřednu elektrické zabezpečovací signalizace včetně souvisejících komponentů, která musí být plně kompatibilní s přenosovým zařízením typu RipEx firmy Fides.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Sběrnice: 4 |  |  |
| Počet podsystémů: 32 |  |  |
| Připojení k PC : ano, přímé |  |  |
| Max. počet zón: 520 |  |  |
| Počet vstupů (zón) na desce ústředny: 16 |  |  |
| Max. počet zónových expandérů: 63 |  |  |
| Max. počet klávesnic v systému: 32 |  |  |
| Max. počet PGM výstupů v systému: 260 + 6 (na ústředně 8 + 6) |  |  |
| Čtečka karet: max. 64 |  |  |
| Historie událostí: EZS 1500 / čtečky 1000 |  |  |
| VSTUPY - ZÓNY |  |  |
| Počet vstupů na desce ústředny: 16 |  |  |
| Bezdrátové zóny: ano, volitelné příslušenství |  |  |
| Typy naprogramovaných zón: 60 |  |  |
| DĚLENÍ SYSTÉMU |  |  |
| Počet podsystémů: 32 |  |  |

| UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Master kód: 1 |  |  |
| Uživatelské kódy: 999 |  |  |
| Instalační kód: 1 |  |  |
| Délka uživatelského kódu: 4 až 6 místný |  |  |
| Možnost ovládání systému: uživ. kódem, kartou, bezdrátovou klíčenkou |  |  |
| TELEFONNÍ KOMUNIKÁTOR |  |  |
| Počet telefonních čísel na PCO: 2 |  |  |
| Detekce telefonní linky: ano |  |  |
| Komunikační formáty: Ademco Contact ID, SIA 1-4 |  |  |
| KLÁVESNICE |  |  |
| Typ: LCD, LCD s vestavěnou čtečkou |  |  |
| KOMUNIKÁTOR RS-232 |  |  |
| Typ: interní RS232 |  |  |
| Programování: ano |  |  |
| ZÁRUKA ZA JAKOST |  |  |
| Záruka za jakost: min 24 měsíců |  |  |

| Požadované prvky | Splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Rozšiřující deska dvou sběrnic RS-485 (1 ks) |  |
| Ethernet (TCP/IP) komunikátor (1 ks) |  |
| AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let (2 ks) |  |
| Koncentrátor s 8 zónami se 4 tranzistorovými PGM výstupy (7 ks) |  |
| Ovládací a programovací LCD klávesnice (2 ks) |  |
| Spínaný zdroj v kovovém krytu, výstupní napětí 13,8 Vss, max. celkový trvalý odběr 10A s reléovými signalizačními výstupy a odpojovačem (1 ks) |  |
| AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS (1 ks) |  |
| Duální digitální detektor s držákem, vějíř 15m, funkce antimasking, vestavěné EOL (31 ks) |  |
| Venkovní duální (PIR+MW) detektor s vějířovou detekční charakteristikou, max. 30 x 20 m, funkce antimasking (7 ks) |  |
| Akustický detektor tříštění skla s antimaskingem, s max. dosahem 9 m, s úhlem záběru 165°, s možností instalace na strop nebo stěnu, pro stupeň zabezpečení 3 dle aktuálně platných EN norem (29 ks) |  |
| MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22 mm, délka přívodního kabelu 3 m, kategorie použití 3 dle certifikace technických prostředků NBÚ (9 ks) |  |
| Kniha provozu |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |