Technická specifikace

Příloha D výzvy k podání nabídky – Technická specifikace je samostatnou přílohou výzvy ve formátu MS Word. Dodavatel nevyplňuje níže uvedenou tabulku, ale vyplní pouze žlutě označená pole tabulky ve formátu MS Word.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Počet kusů | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Systémový nabíječ baterií 24V dle EN-54-4 | 1 |  |  |
| AKU 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 | 2 |  |  |
| Esserbus® koppler Alarmový (4/2) včetně skříně na omítku – barvy bílá | 1 |  |  |
| Rozvaděč stojan. 37U/60x60, šedý, dveře sklo, kompletně osazený | 1 |  |  |
| Kontrolér - řídící jednotka | 1 |  |  |
| Zesilovač výkonu 2x500W třídy D musí splňovat požadavky normy EN54-16 a musí se jednat o certifikované zařízení systému v 19“ skříni 2 RU | 1 |  |  |
| Vzdálená stanice hlasatele | 1 |  |  |
| Systémový nabíječ baterií 24V dle EN-54-4 | 1 |  |  |

Vzdálená stanice hlasatele musí splňovat požadavky uvedené v následující tabulce:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Pružné rameno mikrofonu s POP filtrem a trvalým monitorovacím systémem |  |  |
| 20 tlačítek pro výběr zón |  |  |
| 5 funkčních tlačítek / tlačítek nabídky (přednastavená) – jeden zelený či žlutý světelný indikátor pro každé tlačítko |  |  |
| 15 tlačítek pro výběr (přizpůsobitelná) – 2 světelné indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko |  |  |
| Štítek s průhlednou krytkou – štítek lze kdykoli vyměnit |  |  |
| Osvětlený displej LCD |  |  |
| Zabudovaný reproduktor |  |  |
| Vnitřní monitorování se záznamem chyb |  |  |

Další požadavky na systém a jeho zapojení:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Zařízení musí být realizováno tak, aby v případě nutnosti bylo možné od ústředny odpojit prvky instalované v části paláce, která není v majetku Úřady vlády České republiky |  |
| Nucený poslech ve všech prostorách objektu |  |
| Variabilní ovládání vysílání relací do předem určených prostorů s předem připravenou účelovou nahrávkou i přímým vstupem |  |
| Výstupní napětí reproduktorů 70/100 V, které jsou galvanicky odděleny |  |
| Permanentní monitorování zesilovače řídicí jednotkou systému |  |
| Pohotovostní režim, který v souladu s ekonomickými a dohledovými aspekty šetří energii během doby, kdy není zesilovač používán |  |
| Řízení systému a propojení zvuku musí být prováděno prostřednictvím konektorů rozhraní RJ45 |  |
| Zesilovač slouží jako systémový zesilovač (čtyři automaticky volitelné audiovstupy prostřednictvím rozhraní RJ45), ale musí umožňovat samostatné použití |  |
| Musí být možné použít vstup beze ztráty dohledu nad systémem a vedením |  |
| V samostatném režimu je vyžadováno použití místního vstupu |  |

Reproduktory jsou zapojeny do pěti linek (zón):

- Linka (zóna) 1 - prostory 1. PP + 2. PP Hrzánský palác

- Linka (zóna) 2 - prostory 1. NP Hrzánský palác

- Linka (zóna) 3 - prostory 2. NP + mezipatro Hrzánský palác

- Linka (zóna) 4 - prostory 1. NP + 2. NP Úvoz (Úvoz, Slavíček, správce)

- Linka (zóna) 5 - prostory 3. NP Hrzánský palác

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |