## Údržba
Příloha B Výzvy k podání nabídky
Kalkulace nabídkové ceny za pravidelnou údržbu závlahového systému
Položka | Jednotka | Cena za za 1 jednotku bez DPH v Kč | Sazba DPH | Cena za 1 jednotku včetně DPH v Kč | Předpokládaný počet jednotek | Celkem bez DPH v Kč | Celkem včetně DPH v Kč
1. Jarní údržba závlahového systému včetně dopravy do místa plnění (v rozsahu dle výzvy, čl. 2.3) | rok |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
2. Podzimní údržba závlahového systému včetně dopravy do místa plnění (v rozsahu dle výzvy, čl. 2.3) | rok |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
3. Pravidelná kontrola včetně služby hotline v případě závady (v rozsahu dle výzvy, čl. 2.3) | měsíc |  |  | 0 | 48 | 0 | 0
Celkem za pravidelnou údržbu závlahového systému | [5 empty] | 0 | 0
Celková nabídková cena za pravidelnou údržbu zahlahového systému + za náhradní díly a servisní práce nad rámec pravidelné údržby závlahového systému | [6 empty] | 0

## Opravy
Příloha B Výzvy k podání nabídky
Kalkulace nabídkové ceny za náhradní díly a servisní práce nad rámec pravidelné údržby závlahového systému
Položka | Jednotka | Cena za 1 jednotku bez DPH v Kč | Sazba DPH | Cena za 1 jednotku včetně DPH v Kč | Množství | Celkem bez DPH v Kč | Celkem včetně DPH v Kč
Potrubí - příslušenství
Odzvušňovací ventil 1“ dodávka a montáž, včetně kulového uzávěru | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Řídící jednotka a vnitřní elektroinstalace
Řídící jednotka pro DC dekodérový systém pro 100 stanic | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Čidlo deště bezdrátové, dosah až 150 m | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Dekodér DC 1 stanicový | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Dekodér DC 2 stanicový | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Dekodér DC 4 stanicový | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Elektromagnetické ventily
Elektromagnetický ventil 1“ vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Elektromagnetický ventil 1“ vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Závlahové prvky
Postřikovač rozprašovací vstup ½“, výsuv 10 cm, bez trysky s uzavíracím ventilem, který se aktivuje při poškození vsuvníku a zpětným ventilem | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 90-210°, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 90-210°, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 210-270°, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 360°, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 90-210°, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 210-270°, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 45-105°, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 1,5x4,6 m, levá výseč, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 1,5x4,6 m, pravá výseč, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Tryska rotační, dostřik 1,5x9,2 m, vnější závit | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Postřikovač rotační, vstup ¾“, výsuv 12,7 cm, nastavitelný, součástí postřikovače je sada trysek, nastavení výseče bez nář. | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, s kompenzací tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h s ochranou proti prorůstání kořínků | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě | ks |  | 21% | 0 | 5 | 0 | 0
Filtr, zazimovací sestava
Filtr 6/4“ s mechanickým proplachem, 100 mikron DN50 | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Sestava pro zazimování | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Kulový uzávěr 6/4“, vni x vně | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Čerpadlo
Ponorné čerpadlo pracovní bod 100 l/min, při 5,5 bar, 3x400 V, 1,5 kW, kabel 20m | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Frekvenční měnič 2,2 kW pro 3 F čerpadla | ks |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Úprava vody pro změkčování
Automatický změkčovací filtr včetně vybavení a instalace | soub |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Regenerační sůl 100 kg | ks |  | 21% | 0 | 10 | 0 | 0
Ostatní náklady
Servisní práce včetně dopravy | hod |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Výkopové práce včetně dopravy | hod |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Tlaková zkouška potrubí | soub |  | 21% | 0 | 1 | 0 | 0
Celkem za náhradní díly a servisní práce nad rámec pravidelné údržby závlahového systému | [5 empty] | 0 | 0