## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | KA_BA 027 | KRAMÁŘOVA VILA
| Objekt: |  | 01 | Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou
802 | Rozpočet: |  | 01 | .
| Zadavatel |  | Úřad vlády České republiky |  |  |  | IČO: | 00006599
|  |  | nábřeží Edvarda Beneše 128/4 |  |  |  | DIČ: | CZ00006599
|  | 11800 | Praha-Malá Strana
| Projektant: |  | KAVA spol. s r.o. |  |  |  | IČO: | 48029556
|  |  | Pod novým lesem 49 |  |  |  | DIČ:
|  | 16000 | Praha 6
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-08-22
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 01 | Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | . |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | KA_BA 027 | KRAMÁŘOVA VILA | [23 empty] | STA
O: | 01 | Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | . | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 22.04 |  |  |  |  | 658.65 |  |  |  |  | DIL
1 | 113106111R00 | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky | m2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 8.14 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.16 | 11.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
2 | 113106221R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
3 | 113201111T01 | Vytrhání obrubníků kamenných k repasi a opětovnému uložení | m | 55.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 12.3 |  | Vlastní | Indiv | 0.143 | 7.99 |  |  |  |  | POL1_
4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 119.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.655 | 554.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
5 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 17.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.479 | 8.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
6 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 17.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.095 | 1.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [23 empty] | SPI
7 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 94.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.074 | 7 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [23 empty] | SPI
8 | 162701105R14 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.011 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [23 empty] | SPI
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 221.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [23 empty] | SPI
10 | 167101201R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.938 | 47.67 |  |  |  |  | POL1_
11 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 94.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.202 | 19.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
12 | 184004311T01 | Zahradnická deponoie a zpětná sadba živého plotu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.056 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.14 |  | 0 |  |  |  |  | 222.8 |  |  |  |  | DIL
14 | 211531111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm | m3 | 1.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.63 | 3 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.92 | 1.69 |  |  |  |  | POL1_
15 | 212532111R00 | Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,32-64 mm | m3 | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.63 | 10.17 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.584 | 9.88 |  |  |  |  | POL1_
16 | 212753115R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.058 | 3.02 |  |  |  |  | POL1_
17 | 213151121R00 | Montáž vsakovacích nádrží Montáž geotextílie trativod | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
18 | 264212111R00 | Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.0-5 m hor.2 | m | 89.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.653 | 58.51 |  |  |  |  | POL1_
19 | 281811213R00 | Ocelové inj. trubky nízkotl. vytažené 1,5 m, 3" | m | 89.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.51 | 45.7 |  |  |  |  | POL1_
20 | 281811223R00 | Příplatek za každý další 1 m přes 1,5 m, D 3" | m | 189.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.211 | 39.92 |  |  |  |  | POL1_
21 | 451313521R00 | Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.37875 | 8.33 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.336 | 7.39 |  |  |  |  | POL1_
22 | 620470211T01 | Vnější omítka torkretová s sítí KARI 100/100/5 | m2 | 17.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03286 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0.85 | 15.25 |  |  |  |  | POL1_
23 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 10.1 |  |  |  |  | POL1_
24 | 762431225TT3 | Montáž obložení stěn OSB deskami , včetně dodávky OSB desky tl. 12 mm | m2 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00645 | 1.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.135 | 24.57 |  |  |  |  | POL1_
25 | 213151121R01 | Montáž geotextílie, vnější zeď | m2 | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.06 | 6.36 |  |  |  |  | POL1_
26 | 28611224.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
27 | 69366202R | Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.58 |  | 0 |  |  |  |  | 24.6 |  |  |  |  | DIL
28 | 317121151R00 | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02847 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.618 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
29 | 342241161R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1253 | 0.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.541 | 4.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [23 empty] | SPI | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
30 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27213 | 5.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.691 | 12.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [23 empty] | SPI | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
31 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1656 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.2226 | 3.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [23 empty] | SPI
32 | 346481122RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem pod stropy, pletivem keramickým a funkčně podobným | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01034 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0151 | 3.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [23 empty] | SPI | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
33 | 59321250R | překlad příčkový železobetonový; RZP; plný; l = 89,0 cm; š = 10,0 cm; h = 14,0 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.72 |  | 0 |  |  |  |  | 94.09 |  |  |  |  | DIL
34 | 430321313R00 | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 16/20 | m3 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 2.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.675 | 3.97 |  |  |  |  | POL1_
35 | 434212111T01 | Schody z repasovaných kamenných stupňu na MC 10 v opěrných zídkách | m | 26.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3212 | 8.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 24.27 |  |  |  |  | POL1_
36 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.5396 | 39.41 |  |  |  |  | POL1_
37 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.26 | 6.66 |  |  |  |  | POL1_
38 | 451319779R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10 příplatek za sklon podkladu z betonu nad 1 : 5 | m2 | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.026 | 0.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 | [23 empty] | SPI
39 | 451971112R00 | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami | m2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.123 | 5.38 |  |  |  |  | POL1_
40 | 627452921T01 | Reprofilace restaurátorskou maltou | m2 | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04635 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 1.379 | 7.17 |  |  |  |  | POL1_
41 | 631345825R00 | Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 1,8 MPa | m3 | 1.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.82138 | 1.55 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.749 | 7.09 |  |  |  |  | POL1_
42 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.39 |  | 0 |  |  |  |  | 76.7 |  |  |  |  | DIL
43 | 564221111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 80 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16192 | 1.46 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.024 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI
44 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 13.97 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.026 | 1.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI
45 | 564221111T00 | Podklad ze štěrkodrť po zhutnění tloušťky 8 cm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16192 | 1.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0.024 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
46 | 564231111T00 | Podklad ze štěrkodrtě fr. 16-32 po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2024 | 13.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0.026 | 1.79 |  |  |  |  | POL1_
47 | 591211111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.88 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.759 | 6.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [23 empty] | SPI
48 | 596111111R00 | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva | m2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.167 | 11.52 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.755 | 52.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [23 empty] | SPI
49 | 917431111T00 | Osaz. obrub. kam. lože z C 12/15, včetně dodávky R1 | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12424 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24983 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
50 | 917431111T02 | Osaz. stoj. obrub. kam. lože z C 12/15 | m | 55.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12424 | 6.94 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24983 | 13.96 |  |  |  |  | POL1_
51 | 58380313T | Obrubník kamenný přímý 30x20 cm | m | 6.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.59 |  | 0 |  |  |  |  | 268.64 |  |  |  |  | DIL
52 | 602011102T00 | Postřik proti plísním | m2 | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalk | 0.081 | 15.8 |  |  |  |  | POL1_
53 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.92 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.656 | 12.6 |  |  |  |  | POL1_
54 | 612434154T00 | Omítkový tepelně-sanační systém , 4vrst. | m2 | 195.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05985 | 11.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2295 | 240.24 |  |  |  |  | POL1_
55 | 245810001T | Penetrační nátěr | l | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.43 |  | 0 |  |  |  |  | 72.67 |  |  |  |  | DIL
56 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 | m3 | 2.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.213 | 7.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
57 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.58 | 1.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
58 | 631319161R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 2.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.7 | 5.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [23 empty] | SPI
59 | 631319181R00 | Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 2.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.338 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | přes 15° do 35° od vodorovné roviny | [23 empty] | SPI
60 | 631362021R00 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.1942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 15.231 | 2.96 |  |  |  |  | POL1_
61 | 632477126R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tlouštky do 25 mm | m2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05189 | 2.27 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.56 | 24.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [23 empty] | SPI
62 | 632921929T01 | Příplatek za ořezání a provádění jádrových řezů v dlažbě | m | 35.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 2.85 |  |  |  |  | POL1_
63 | 632922952RT1 | Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm | m2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.62 | 27.13 |  |  |  |  | POL1_
64 | 58384200T | Dlažba, obklad pískovec 40x20 hrana řezaná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.055 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
65 | 58384201T | Dlažba, obklad pískovec 40x40 hrana řezaná | m2 | 45.9375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.055 | 2.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  | DIL
66 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03027 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
67 | 61160101R | dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 39.5 |  |  |  |  | 111.01 |  |  |  |  | DIL
68 | 120901122R00 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého prokládaného kamenem, pneumatickým kladivem | m3 | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 13.825 | 35.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
69 | 962031132R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.131 | 1 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.207 | 1.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
70 | 962031133R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.261 | 4.8 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.258 | 4.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
71 | 962031132T01 | Bourání přízdívek izolačních cihelných tl. 10 cm | m2 | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.06 | 0.131 | 12.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 19 |  |  |  |  | POL1_
72 | 964072211T01 | Odbourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, I20 | t | 0.21812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07596 | 0.02 | 1.244 | 0.27 |  | Vlastní | Indiv | 35.45 | 7.73 |  |  |  |  | POL1_
73 | 965024131R00 | Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 | m2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 8.4 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.129 | 5.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, | [23 empty] | SPI
74 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 5.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12.51 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.867 | 33.37 |  |  |  |  | POL1_
75 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 1.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
76 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.13 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.939 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 17.59 |  |  |  |  | 377.13 |  |  |  |  | DIL
77 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 11.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
78 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 188.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.43 | 81.23 |  |  |  |  | POL1_
79 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.308 | 13.86 |  |  |  |  | POL1_
80 | 963022819T01 | Rozebrání kamenných.schodišťových stupňů pro opětovné použití | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 2.35 |  | Vlastní | Indiv | 0.285 | 5.99 |  |  |  |  | POL1_
81 | 970031080T01 | Vrtání jádrové do zdiva kamenného do D 65 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.01 |  | Vlastní | Kalkul | 2.45 | 14.7 |  |  |  |  | POL1_
82 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 58.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9 | 52.86 |  |  |  |  | POL1_
83 | 974042553T00 | Vysekání rýh betonová podlaha 10x10 cm | m | 58.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 1.29 |  | Vlastní | Indiv | 0.76 | 44.63 |  |  |  |  | POL1_
84 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních Otlučení omítek vnitřních a vnějších stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 188.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 8.69 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.26 | 49.11 |  |  |  |  | POL1_
85 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 280.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 3.93 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.22 | 61.75 |  |  |  |  | POL1_
86 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 16.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.12 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.69 | 11.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
87 | 978059231T01 | Rozebrání kamnných prvků pro další použití | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
88 | 979024441T03 | Očištění vybour. obrubníků | m | 55.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 5.03 |  |  |  |  | POL1_
89 | 979024441T04 | Očištění vybour. žulových schodišť. stupnů | m | 21.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 1.94 |  |  |  |  | POL1_
90 | 979071121R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m | [23 empty] | SPI | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
91 | 979071131R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo vápennou maltou | m2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.31 | 21.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m | [23 empty] | SPI | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 114.5 |  |  |  |  | DIL
92 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m | t | 122.0079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9385 | 114.5 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7 |  | 1.82 |  |  |  |  | 117.76 |  |  |  |  | DIL
93 | 602012T01 | Minerální stěrka 2x vyrovnávací vápenná malta | m2 | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00456 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.27 | 24.79 |  |  |  |  | POL1_
94 | 614471715R00 | Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy | m2 | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 4.59 |  |  |  |  | POL1_
95 | 711T00 | Infúzní chemická clona | m2 | 38.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
96 | 712371801T01 | Hydroizolační folie | m2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.317 | 13.87 |  |  |  |  | POL1_
97 | 711111006R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze | m2 | 23.498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0275 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
98 | 711130202R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho svislé, 2 vrstvy | m2 | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00948 | 0.87 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.039 | 3.58 |  |  |  |  | POL1_
99 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0057 | 0.25 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.22991 | 10.06 |  |  |  |  | POL1_
100 | 711140202R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy | m2 | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0.95 | 800-711 | RTS 17/ I | Indiv | 0.045 | 4.13 |  |  |  |  | POL1_
101 | 711212002RT6 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě | m2 | 23.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.1 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 0.385 | 9.04 |  |  |  |  | POL1_
102 | 711212321T01 | Dvousložková minerální stěrky proti tlakové vodě | m2 | 115.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0.385 | 44.39 |  |  |  |  | POL1_
103 | 585810001T | Stěrka hydroizolační | kg | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
104 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 1.6967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.567 | 2.66 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 32.21 |  |  |  |  | DIL
105 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.08 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
106 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.29 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.212 | 20.56 |  |  |  |  | POL1_
107 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 43.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 3.06 |  |  |  |  | POL1_
108 | 713291221R00 | Izolace chlazených a temper. místností - doplňky parotěsná zábrana stěn a sloupů s podkladním nátěrem asfaltovou suspenzí, + asfaltovým nátěrem a asfaltovým pásem (pás ve specifikaci) | m2 | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00312 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.398 | 4.14 |  |  |  |  | POL1_
109 | 283754903R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,714 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m2 | 91.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
110 | 283769621R | deska spádová, klín střešní; PIR; tl. 40,0 mm; / 20,0 mm; obj. hmotnost 35,00 kg/m3; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,027 W/mK | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
111 | 283769621T | Deska PIR Puren Spádová izolace 1200x600x20-40mm, rovná hrana | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
112 | 28395201T | Pěna polyuretanová GUTTAFOAM zimní spray 750 ml | m2 | 13.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
113 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.54383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.74 | 0.95 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 3.01 |  |  |  |  | 66.04 |  |  |  |  | DIL
114 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.048 | 2.4 |  |  |  |  | POL1_
115 | 721200001RA0 | Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 50x1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.35971 | 2.16 |  |  |  |  | POL2_
|  | Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633. | [23 empty] | SPI
116 | 721200002RA0 | Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 110x2,2 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.79899 | 19.18 |  |  |  |  | POL2_
|  | Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633. | [23 empty] | SPI
117 | 721200010RA0 | Demontáž svislého kanalizačního potrubí litinového, DN 200 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.12545 | 3.01 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.7627 | 42.3 |  |  |  |  | POL2_
|  | otlučení omítky šířky 30 cm, vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou profilu 15 x 30 cm, demontáž potrubí. | [23 empty] | SPI | otlučení omítky šířky 30 cm, vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou profilu 15 x 30 cm, demontáž potrubí.
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.85 |  |  |  |  | DIL
118 | 722171211T00 | Potrubí z PEHD, připojovací D 20 x 2,0 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.734 | 4.4 |  |  |  |  | POL1_
119 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.029 | 1.45 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.22 |  |  |  |  | 32.73 |  |  |  |  | DIL
120 | 725820803R00 | Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo 3 otvorů | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00176 | 0.01 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.445 | 1.78 |  |  |  |  | POL1_
121 | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových pevná výška | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.624 | 2.5 |  |  |  |  | POL1_
122 | 725100001RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.07 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.9214 | 11.69 |  |  |  |  | POL2_
123 | 725100006RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , , | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02962 | 0.12 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.6511 | 10.6 |  |  |  |  | POL2_
124 | 725290010RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.08 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.64383 | 2.58 |  |  |  |  | POL2_
125 | 725290020RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.13 | AP-PSV | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.89376 | 3.58 |  |  |  |  | POL2_
126 | 55145054R | baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  | DIL
127 | 728415111T01 | Demontáž a zpětná montáž ventilační systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 2.46 |  |  |  |  | DIL
128 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | Indiv | 0.018 | 2.16 |  |  |  |  | POL1_
129 | 735200010TA0 | Demontáž otopných těles a zpětná montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02395 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.29615 | 0.3 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | DIL
130 | 764321291T01 | Montáž oplechování terasy z Pz | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.62204 | 17.42 |  |  |  |  | POL1_
131 | 764331291T02 | Dodávka a montáž zakončovací lišta | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18975 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_
132 | 764331291T03 | Dodávka amontá úchytná lišta plech Pz | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18975 | 6.83 |  |  |  |  | POL1_
133 | 764331291T04 | Dodávka amontáž úchytná lišta plech Pz K5 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18975 | 6.83 |  |  |  |  | POL1_
134 | 764331291T05 | Dodávka amontáž krycí plech Pz K | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18975 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
135 | 764541210T01 | Balkonový chrlič z Cu, D 64 mm, délka do 535 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36685 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
136 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.0615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.737 | 0.29 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.32 |  |  |  |  | DIL
137 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
138 | 766662112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.034 | 7.24 |  |  |  |  | POL1_
139 | 766670021T01 | Montáž kliky a štítku včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.775 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 9.21 |  |  |  |  | DIL
140 | 216903111T01 | Otryskání ploch pískem FP | m2 | 5.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05095 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní | 1.11 | 5.78 |  |  |  |  | POL1_
141 | 728415115T00 | Dodávka a montáž mřížky větrací Z7 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.69 | 3.38 |  |  |  |  | POL1_
142 | s | Demontáž, repase, montáž zábradlí, škrabadla a mřížek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | 20.45 |  |  |  |  | DIL
143 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
144 | 771571107R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do malty | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05102 | 0.92 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.97 | 17.46 |  |  |  |  | POL1_
145 | 59764202R | dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
146 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 1.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.598 | 2.09 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 26.36 |  |  |  |  | DIL
147 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_
148 | 781415013R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 21.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00478 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.168 | 24.76 |  |  |  |  | POL1_
149 | 59781346R | obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk | m2 | 22.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
150 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.33952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.598 | 0.54 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.72 |  |  |  |  | DIL
151 | 782131140T01 | Obklad stěn repasovaným kamenem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03178 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.715 | 2.72 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 11.36 |  |  |  |  | DIL
152 | 614472101R00 | Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže antikorozním | m2 | 5.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.26 | 1.35 |  |  |  |  | POL1_
153 | 783122110T01 | Nátěr OK dvojnásobný zinkovou barvou | m2 | 5.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
154 | 783201831R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači | m2 | 6.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.228 | 1.4 |  |  |  |  | POL1_
155 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 7.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.307 | 2.2 |  |  |  |  | POL1_
156 | 783601833R00 | Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, dveří a zárubní | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.383 | 2.99 |  |  |  |  | POL1_
157 | 783612200R00 | Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné s 1x plným tmelením | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.377 | 2.94 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 20.16 |  |  |  |  | DIL
158 | 784181201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 0.03248 | 4.87 |  |  |  |  | POL1_
159 | 784185122RT1 | Malby z malířských směsí silikátové, , barevné, dvojnásobné | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.06 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 0.10191 | 15.29 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
160 | 2101120000T00 | Elektroinstalace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 132.91 |  |  |  |  | DIL
161 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 80.9469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.49 | 39.66 |  |  |  |  | POL8_
162 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1214.2035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
163 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 80.9469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.942 | 76.25 |  |  |  |  | POL8_
164 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 161.8938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.105 | 17 |  |  |  |  | POL8_
165 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 80.9469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
166 | 001 | Technologická nákladní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
167 | 002 | Ostatní technologická doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
168 | 19902 | Náklady na vodoinstalaci | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
169 | 19906 | Náklady na elektroinstalaci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
170 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
171 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
172 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
173 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
174 | 005123010R | Extrémní místo provádění | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
175 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
176 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
177 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
178 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
179 | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END