# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

Server (2 kusy)

Zadavatel požaduje server GEUTEBRÜCK G-ST 3000+ z důvodu nutnosti plné kompatibility záznamového zařízení s dalšími záznamovými zařízeními používanými zadavatelem ve všech objektech, kompatibility s kamerovým systémem a z důvodu vzájemné záměny zařízení v případě potřeby na různých objektech. Záznamové zařízení musí společně s kamerovým systémem
a propojením jednotlivých objektů tvořit vzájemně kompatibilní a funkční celek. Dodavatel může poskytnout rovnocenné řešení splňující technickou specifikaci. V případě nabídnutí jiného než zadavatelem uvedeného výrobku je zadavatel oprávněn při posouzení splnění podmínek účasti vyžádat si od dodavatele dodání 1 kusu funkčního vzorku pro ověření kompatibility nabízeného zboží s ostatními záznamovými zařízeními a kamerovým systémem.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| značka/typ: GEUTEBRÜCK G-ST 3000+ |  |  |
| procesor: CPU kit Intel Core i7-7700 |  |  |
| max. velikost databáze: až 450 TB |  |  |
| disky pro data: 4x HDD S-ATA 8 TB 3,5“ RAID 10 |  |  |
| disk pro systém: 1x SSD |  |  |
| rozhraní: 2x LAN (dodatečné rozhraní 10/100/1000 BASE-T LAN) |  |  |
| redundantní napájecí zdroj: 300 W + doplňující zdroj 420 W, 2-4 A, certifikace min. Silver 80 Plus |  |  |
| operační systém: Windows 10 IoT Enterprise Embedded |  |  |
| GPU akcelerace |  |  |
| možnost rozšíření o kompozitní vstupy |  |  |
| RAM: min. 2 x 4 GB DDR4 |  |  |
| Rozhraní pro ukládání dat: SAS, iSCSI |  |  |
| USB: min. 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 (vzadu) / 2x USB 3.0 (vepředu) |  |  |
| RS-232 |  |  |
| Video výstupy: min. DVI-D, 2x Display port |  |  |
| Audio: G.711 (PCM) A-law, µ-law s 8 kHz, bez komprese PCM až 16 kHz |  |  |
| Audio výstup: 1x stereo (3,5 mm jack, výstup) |  |  |
| Kontaktní vstupy: min. 16 vstupů |  |  |
| Kontaktní výstupy: min. 8 reléových výstupů (24 VDC / 1 A) |  |  |
| Provozní teplota: 0 až 40 °C ( pro 2 HDD max.), 0 až 35 °C ( pro 4 HDD max.) |  |  |
| záruka: 36 měsíců |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |