# Technická specifikace

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

Ve sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE („ANO“ pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel „NE“).

Ve sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru.

Switch 8x port (4 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| 8xfast ethernet POE++ (6x poe+ max 25,5W, 2xPOE++ max 60W) - napájení pevných kamer s přísvitem a otočných kamer |  |  |
| IP watchdog - reset kamery při zamrznutí kamery |  |  |
| přepěťová ochrana až 1000A(8/20µs) na každém portu |  |  |
| Event management s podporou: HTTP/ONVIF klient, E-mail, IP Watchdogy, ETH eventy, TCP eventy |  |  |
| externí zdroj |  |  |
| podpora VLAN, 802.1X,SMTP |  |  |
| záruka minimálně 24 měsíců |  |  |

Switch 16x port (1 kus)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |  |  |
| 16x Fast Ethernet port s PoE - napájení pevných kamer s přísvitem a otočných kamer |  |  |
| IP watchdog - reset kamery při zamrznutí kamery |  |  |
| přepěťová ochrana až 1000A(8/20µs) na každém portu |  |  |
| Event management s podporou: HTTP/ONVIF klient, E-mail, IP Watchdogy, ETH eventy, TCP eventy |  |  |
| externí zdroj 280 W |  |  |
| podpora VLAN, 802.1X,SMTP |  |  |
| 4x COMBO port (SFP/RJ45) |  |  |
| pasivní chlazení |  |  |
| 2x SFP slot s podporou 100/1000BASE-X |  |  |
| redundantní topologie LAN-RING (rekonfigurace <30ms), RSTP |  |  |
| záruka minimálně 24 měsíců |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |