## Kalkulace nabídkové ceny
Kalkulace nabídkové ceny
Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole této přílohy. Šedě označená pole jsou vypočítána automaticky.
Identifikace dodavatele (název / jméno a příjmení)
položka | jednotka | množství | Cena za 1 jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v %* | Cena za 1 jednotku v Kč vč. DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč vč. DPH **
Zdroj UPS + bateriový modul
Záložní zdroj UPS 80kVA 72kW 0m, 3f/3f /online včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Bateriový box 480v s AKU 40Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Karta SNMP Ethernet do zdírky UPS, 4 Gb | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Servis a školení UPS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Instalace UPS, vybalení UPS v místě instalace, kontrola kompletnosti dodávky, bezbariérové nastehování (v ceně do výkou 30 kVA), ustavení na místě instalace, připojení přívodních a odvodních kabelů, propojovacích kabelů mezi UPS a bat. boxem (max. 10m), zapojení a odzkoušení volitelného příslušenství UPS, odzkoušení funkce celé soustavy, uvedení do provozu, nastavení požadovaných hodnot, ověření funkcí a stavu, vystavení protokolu "Uvedení do provozu" | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Kabely a vodiče
Vodič CYA 16 včetně ukončení | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Drobný a montážní materiál, revize a měření vč. instalace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč
RHZ - Konstrukční úprava a doplnění stávajícího oceloplechového skříňového rozváděče v rozsahu projektu. Doplněná výzbroj: 2x výkonový jistič C 125A/3 - 25kA, 1x výkonový jistič B 125A/3 - 25kA, 3x měřící transformátor proudu 125/5A | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Demontáže
RHZ - výkonový jistič C 160A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RHZ - vypínač 160A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RHZ - měřící transformátor proudu 200/5A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
zdroj UPS 100kVA/80kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
bateriový modul | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
pojistkový odpínač LTS-2 včetně 3x pojistka | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady
Přenosné lešení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ekologická likvidace demontovaných zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zkoušky technologických zaířzení pod napětím | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Výchozí revize | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Profylaktická prohlídka | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena | [5 empty] | 0 | 0
*) V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel, je dodavatel povinen uvést cenu dle čl. 7.1 výzvy k podání nabídky (vztahuje se zejména na zahraničního dodavatele). Neplátci DPH uvedou sazbu DPH ve výši 0 (%).