Úřad vlády České republiky

# Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR

č. 4/2001

pro činnost preventivních požárních hlídek na Úřadu vlády ČR

Článek I.

Úvod

Směrnice je zpracována k činnosti požadované § 13 zákona o požární ochraně            č. 133/1985 Sb. v platném znění. Stanovuje povinnosti zaměstnanců a dalších osob zařazených do preventivních požárních hlídek a jejich úkoly při zabezpečování požární ochrany v objektech Úřadu vlády ČR (dále jen Úřad).

Článek II.

Zřízení preventivních požárních hlídek

Preventivní požární hlídky jsou zřizovány na základě posouzení provozovaných činností a jejich zařazení do kategorie zvýšeného požárního nebezpečí. U stanovených objektů je činnost preventivní požární hlídky zajišťována nepřetržitě.

- Preventivní požární hlídky vykonávající činnosti v pracovní době jsou zřizovány               ze zaměstnanců Úřadu.

- Do preventivních požárních hlídek jsou zaměstnanci navrhováni správcem objektu, kde je zřízení hlídky stanoveno.

- V objektech trvale střežených Ochrannou službou Policie ČR je požární ochrana zajišťována v době mimopracovní a v době pracovního klidu preventivními požárními hlídkami zřízenými z řad příslušníků policie. Jmenuje je příslušný velitel, jeho funkce je uvedena ve smlouvě uzavřené mezi Úřadem a Ochrannou službou Policie ČR. Smlouva upravuje podmínky zajišťování požární ochrany objektů Úřadu.

- V objektech střežených strážní službou, tato současně nepřetržitě zajišťuje jejich požární ochranu. Z řad svých  zaměstnanců jmenuje její statutární zástupce osoby                        do preventivních požárních hlídek. (Podmínky zajišťování požární ochrany jsou stejně jako u policie upraveny uzavřenou smlouvou.)

- Členem preventivní požární hlídky může být pouze osoba zdravotně a fyzicky způsobilá.

- Navržené osoby za členy preventivních požárních hlídek schvaluje hlavní technik požární ochrany Úřadu, zajišťuje jim odbornou přípravu, provádí kontrolu jejich činnosti, případně je řídí.

Článek III.

Druhy preventivních požárních hlídek

- Preventivní požární hlídka pracoviště (nebo objektu) je zřizována pro dané pracoviště nebo objekt, kde se vyskytují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

- Preventivní požární asistenční hlídka zajišťuje požární bezpečnost při provádění prací     se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (práce s otevřeným ohněm, sváření, řezání           a podobně).

- Preventivní požární asistenční hlídka pro zajištění akcí, kterých se zúčastní větší počet osob, zabezpečuje požární bezpečnost při větším shromáždění osob. Je stanovena na danou konkrétní akci jako nedílná součást organizačního zajištění.

Článek IV.

Základní úkoly preventivních požárních hlídek

- Preventivní požární hlídka pracoviště (objektu) se zvýšeným požárním nebezpečím

- při předcházení požárů vykonává kontrolu:

- dodržování předpisů požární ochrany,

- stavu a průchodnosti únikových cest,

- orientačního značení výstražných tabulek,

- dodržování stanovených zákazů a příkazů,

- rozmístění, přístupnosti a pohotovosti hasebních prostředků,

- stavu zabezpečování a nezávadnosti pracoviště,

- manipulace s hořlavinami a jejich ukládání.

- při ohlášení vzniku požáru provádí:

- průzkum místa, kde došlo k požáru,

- lokalizaci a likvidaci požáru dostupnými hasebními prostředky,

- evakuaci osob, pokud jsou vzniklým požárem nebo jeho zplodinami ohroženi,

- předání zprávy o požáru a jeho rozsahu ohlašovně požáru, případně od ní požaduje přivolání požárních jednotek,

- prostřednictvím ohlašovny požáru vyhlášení evakuace osob.

- Preventivní požární asistenční hlídka pro zabezpečování prací se zvýšeným nebezpečím požáru

- před započetím práce provede:

- seznámení se s obsahem vydaného Příkazu k provedení požárně nebezpečné práce (dále jen příkaz), kterou zabezpečuje,

- kontrolu pracoviště a nezávadnosti prostředků a zařízení, s kterými bude nebezpečná práce prováděna,

- kontrolu rozmístění, připravenosti a akceschopnosti hasebních prostředků,

- kontrolu stanovených protipožárních a bezpečnostních opatření,

- doplnění těchto opatření - vyžadují-li to okolnosti nebo změna technologie práce,

- kontrolu spojových prostředků určených ke spojení s ohlašovnou požáru.

- po započetí práce provádí:

- trvalou kontrolu místa provádění práce a jeho nejbližšího okolí, kontrolu směru dopadu odlétajících žhavých částic a okují,

- pozastavení práce v případě, že pracovník provádějící nebezpečné práce poruší stanovená opatření.

- po skončení práce provede:

- dohlídání pracoviště a okolních prostor po ukončení požárně nebezpečné práce     po dobu stanovenou v příkazu,

- ohlášení zakončení zabezpečování požárně nebezpečné práce osobě určené             v příkazu.

- v případě vzniku požáru provede:

- lokalizaci požáru - likvidaci požáru,

- evakuaci osob z ohroženého prostoru,

- ohlášení požáru, jeho rozsahu, nebo likvidaci ohlašovně požáru,

- spolupracuje s preventivní požární hlídkou objektu.

- Preventivní požární asistenční hlídka pro zajištění akcí, kterých se zúčastní větší počet osob

- před zahájením akce:

- nastoupí k výkonu činnosti 60 minut před zahájením akce (doba nástupu může být     z důvodu charakteru akce organizátorem upravena),

seznámí se:

- s organizátorem, osobou odpovědnou za zabezpečování akce, bezpečnostními opatřeními a osobami provádějícími obslužné práce,

- s programem, který v písemné formě obdrží,

- s místem, objektem, pracovištěm a prostorami, kde bude akce probíhat,

- s nebezpečnými prostorami, evakuačními cestami, s prostředky požární ochrany,    s rozmístěním a druhy hasebních prostředků a prostředky spojového zabezpečení,

- s požární dokumentací budovy - pracoviště, způsobem hlášení požáru a umístěním hlavních uzávěrů elektrické energie, plynu, topných médií, atd.,

- s místem svého stanoviště a případně pochůzkové trasy, kterou bude při své činnosti kontrolovat,

- se způsobem, jakým organizátor bude informovat o případných změnách průběhu akce nebo jejího zabezpečení.

- v průběhu akce:

- nastoupí na určené stanoviště a zkontroluje funkčnost spojových prostředků,

- provádí kontrolu únikových komunikací, únikových cest z hlediska požární nezávadnosti,

- kontroluje, zda nebyl zamezen přístup k hasebním prostředkům (hasící přístroje, nástěnné hydranty),

- kontroluje dodržování zákazu kouření a používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno,

- v případě zjištění závad zabezpečuje neprodlené odstranění zjištěných požárních závad ohrožujících bezpečnost probíhající akce.

- při vzniku požáru:

- respektive při zjištění průvodních jevů, zápachu po hoření, dýmu nebo záblescích předcházejících ohni, provede důkladný průzkum místa, odkud se příznaky požáru objevují,

- po zjištění ohniska zahájí lokalizaci požáru, případně požár uhasí dostupnými hasebními prostředky,

- v případě, že nelze vzniklý požár uhasit vlastními silami, přivolá stanoveným způsobem požární pomoc,

- prostřednictvím pořadatele nebo ohlašovny požáru zajistí vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace osob z ohroženého prostoru,

- je-li akce, kterou zabezpečuje, prováděna v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, spolupracuje dále na likvidaci požáru s preventivní požární hlídkou pracoviště nebo objektu.

- po skončení akce:

- provede závěrečnou kontrolu všech prostor, ve kterých akce probíhala (včetně technického zázemí),

- překontroluje místa uložení hořlavých odpadů, ověří, zda nedopalky cigaret byly sypány do nehořlavých nádob,

- provede zápis do Požární knihy objektu o průběhu výkonu činnosti preventivní požární asistenční hlídky - zápis bude obsahovat:

- jména a příjmení členů hlídky,

- den a čas nástupu,

- název akce,

- zjištěné závady před zahájením akce,

- vzniklé závady v průběhu akce,

- údaje o čase a způsobu odstranění závad,

- údaje o závěrečné prohlídce a o předání prostorů odpovědnému zaměstnanci objektu,

- údaj o čase ukončení akce,

- podpisy členů preventivní požární asistenční hlídky.

Článek V.

Početní stavy preventivních požárních hlídek

Početní stavy preventivních požárních hlídek jsou:

- preventivní požární hlídka pracoviště (nebo objektu):

- nejnižší stav 		1 + 1 (velitel hlídky + člen hlídky),

- nejvyšší stav 		1 + 3 (velitel hlídky + 3 členové hlídky).

Početní stav preventivní požární hlídky je stanoven ve Vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím v závislosti na pracovišti, objektu, počtu zaměstnanců, jejich prováděné činnosti a množství hořlavých látek.

- preventivní požární asistenční hlídka zajišťující požární bezpečnost při provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:

- nejnižší stav 		1 člen hlídky.

Početní stav výše uvedené hlídky je odvozen z rozsahu prováděné práce a prostředí, ve kterém je prováděna. Rozsahu práce a prostředí odpovídají i hasební a technické prostředky stanovené v příkazu.

Početní stav hlídky, hasební a technické prostředky k zajištění práce určuje hlavní technik požární ochrany Úřadu.

- preventivní požární asistenční hlídka pro zajištění hromadných akcí:

- při akcích v rozsahu:

50 - 250 osob		1 + 1 (velitel hlídky + člen hlídky),

250 - 400 osob	1 + 2 (velitel hlídky + 2 členové hlídky),

více než 400 osob	1 + 3 (velitel hlídky + 3 členové hlídky).

Článek VI.

Povinnosti zaměstnanců Úřadu a dalších osob zařazených do preventivních požárních hlídek

Zaměstnanci Úřadu a další osoby zařazené do preventivních požárních hlídek jsou povinni:

- na úseku předcházení požáru:

- svědomitě plnit úkoly vyplývající ze zařazení do preventivních požárních hlídek,

- důsledně vykonávat požární kontroly svěřeného pracoviště, zejména po skončení pracovní doby,

- dodržovat předpisy o zajišťování požární bezpečnosti, které jsou povinni znát a vyžadovat jejich dodržování od spoluzaměstnanců, návštěvníků, fyzicky podnikajících osob a firem pracujících v objektech Úřadu,

- závažné porušení předpisů nebo jejich úmyslné nedodržování hlásit ihned hlavnímu technikovi požární ochrany,

- spolupracovat s hlavních technikem požární ochrany a příslušnými vedoucími jednotlivých pracovišť na odstraňování požárních závad,

- uposlechnout pokynů a příkazů hlavního technika požární ochrany vydávaných           k zajišťování požární ochrany.

- na úseku lokalizace a likvidace požáru:

- při nástupu směny k výkonu činnosti preventivní požární hlídky (čl. III. odst. 1):

- převzít přidělené spojové prostředky (přenosné radiostanice),

- provést kontrolu jejich funkčnosti a kontrolu spojení s ohlašovnou požáru (provádí každý člen hlídky),

- ohlásit obsluze ohlašovny požáru svůj nástup k výkonu činnosti preventivní požární hlídky (provádí každý člen hlídky).

- v průběhu výkonu činnosti preventivní požární hlídky:

- ohlásit obsluze ohlašovny požáru svoje dočasné nebo trvalé přerušení výkonu činnosti preventivní požární hlídky,

- vrátit spojové prostředky osobě, která jmenovala pro daný den nebo noc preventivní požární hlídku, oznámit jí důvod přerušení výkonu činnosti preventivní požární hlídky a požádat ji o náhradu za svoji osobu. (Jmenování preventivní požární hlídky k výkonu činnosti viz. přílohy této směrnice.)

- výkon činnosti preventivní požární hlídky při vyhlášení požárního poplachu:

- přerušit, na vyzvání ohlašovny požáru Úřadu nebo osoby, která událost zjistila, ihned svoji práci a urychleně se odebrat na ohlášené místo (budova areálu objektu),

- na místě ohlášené události zjistit její rozsah a případné ohrožení osob,

- po provedeném průzkumu podat zprávu ohlašovně požáru Úřadu z místa případu o stavu a situaci ohlášené události a je-li třeba požádat o zajištění pomoci.

- činnost preventivní požární hlídky při likvidaci požáru:

- při zjištění ohrožení osob provést jejich evakuaci z ohroženého prostoru,

- zahájit lokalizační a likvidační práce pomocí dostupných hasebních prostředků,

- zabezpečit přísun dalších hasebních prostředků ze skladu nebo dosud neohrožených prostorů,

- pokračovat v hasebních pracích do uhašení požáru nebo příjezdu požární jednotky,

- zúčastnit  se dalších záchranných prací podle pokynů velitele zásahu.

- ukončení činnosti preventivní požární hlídky (směny):

- oznámit ohlašovně požáru ukončení činnosti preventivní požární hlídky,

- odevzdat přidělený spojový prostředek.

Článek VII.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

- Odborná příprava zaměstnanců a dalších osob zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí dle § 16 odst. 1. zákona ČNR č. 133/1985 Sb. v platném znění                       a § 24 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. stanovující podmínky požární bezpečnosti a výkon státního požárního dozoru.

- Odborná příprava se provádí před zařazením zaměstnance nebo jiné osoby do preventivní požární hlídky nebo před zahájením činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. U opakujících se činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím se odborná příprava preventivních požárních hlídek provádí nejméně 1 x za rok.

- Rozsah a obsah odborné přípravy je stanoven zpracovaným a schváleným Tématickým plánem a časovým rozvrhem odborné přípravy preventivních požárních hlídek. Je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

- Odbornou přípravu zaměstnanců a dalších osob zařazených do preventivních požárních hlídek Úřadu provádí dle § 16a odst. 1. písm. b) výše citovaného zákona o požární ochraně odborně způsobilá osoba v požární ochraně. Dokumentaci o provedené odborné přípravě vede hlavní technik požární ochrany Úřadu.

- Odborné přípravy osob zařazených do preventivních požárních hlídek se zúčastňují zaměstnanci Úřadu, bezpečnostních agentur i příslušníci Ochranné služby Policie ČR.

Článek VIII.

Zvláštní ustanovení

- Na příslušníky Ochranné služby Policie ČR zařazené do preventivní požární hlídky a zabezpečující požární ochranu v době mimopracovní se tato směrnice nevztahuje ustanoveními:

čl. III. 	- Druhy preventivních požárních hlídek - odst. 2., 3.,

čl. IV. 	- Základní úkoly preventivních požárních hlídek - odst. 2., 3.,

čl. V. 	- Početní stavy preventivních požárních hlídek - odst. 2., 3.,

- Na zaměstnance bezpečnostní agentury zařazené do preventivní požární hlídky a zabezpečující požární ochranu v době mimopracovní se tato směrnice nevztahuje ustanoveními:

čl. IV. 	- Základní úkoly preventivních požárních hlídek - odst. 3.,

čl. V. 	- Početní stavy preventivních požárních hlídek - odst. 3.,

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Porušení ustanovení této směrnice je posuzováno jako porušení pracovní kázně.

- Při uzavírání smluvních vztahů mezi Úřadem a dalšími právnickými a podnikajícími fyzickými osobami je nutno zohlednit i ustanovení této směrnice.

- Tato směrnice může být upřesněna nebo doplněna přílohami.

Článek X.

Platnost

Směrnice nabývá platnosti 1. října 2001.

V Praze dne 27. září 2001

Ing. Karel Březina v.r.

vedoucí Úřadu vlády ČR

Zpracoval:	Josef Švejcar

osoba odborně způsobilá č. Š-29/99

Jiří Hasman

hlavní technik požární ochrany Úřadu vlády ČR