## List1
Objekt | Budova | Umístění | Pořadové číslo | Typ | ø proudnice | Tlak | Průtok | Kontrola provedena | Příští kontrola | Tlaková zkouška hadice provedena | Tlaková zkouška hadice do
Vladislavova | Vladislavova | 2 PP chodba | 1 | C 52/20m | 13 | 0.52 | 3.2
Vladislavova | Vladislavova | 1 PP chodba | 2 | C 52/20m | 13 | 0.5 | 3.2
Vladislavova | Vladislavova | 1 NP chodba | 3 | D25/20m | 10 | 0.54 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Vladislavova | Vladislavova | 2 NP chodba | 4 | C 52/20m | 13 | 0.46 | 3
Vladislavova | Vladislavova | 3 NP chodba | 5 | C 52/20m | 13 | 0.44 | 3
Vladislavova | Vladislavova | 4 NP chodba | 6 | C 52/20m | 13 | 0.42 | 2.9
Vladislavova | Vladislavova | 5 NP chodba | 7 | C 52/20m | 13 | 0.4 | 2.8
Vladislavova | Vladislavova | 6 NP chodba | 8 | D25/20m | 10 | 0.38 | 1.4 |  |  | 2015 | 2020
Vladislavova | Vladislavova | 7 NP chodba | 9 | D25/20m | 10 | 0.36 | 1.3 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 055 | 1 | C 52/20m | 13 | 0.5 | 3.2
Strakova akademie | Hlavní budova | u 065 | 2 | C 52/20m | 13 | 0.5 | 3.2
Strakova akademie | Hlavní budova | u 040 | 3 | C 52/20m | 13 | 0.48 | 3.1
Strakova akademie | Hlavní budova | u 013 | 4 | C 52/20m | 13 | 0.48 | 3.1
Strakova akademie | Provoznín budova | 1 PP schodiště u P 18 | 1 | D25/30m | 10 | 0.52 | 2019-06-01 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Provoznín budova | 1 PP u východu z garáží u P 24 | 1 | D25/30m | 10 | 0.48 | 1.5 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Provoznín budova | 1 NP schodiště u P 118 | 2 | D25/30m | 10 | 0.52 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 021 | 5 | D25/30m | 10 | 0.46 | 1.5 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | v 025 jídelna | 6 | D25/30m | 10 | 0.52 | 2019-06-01 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 071 | 7 | D25/30m | 10 | 0.44 | 1.5 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 62 | 8 | D25/30m | 10 | 0.52 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 56 | 9 | D25/30m | 10 | 0.52 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 50 | 10 | D25/30m | 10 | 0.52 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 43 | 11 | D25/30m | 10 | 0.52 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 25 | 12 | D25/30m | 6 | 0.5 | 2019-06-01 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 91 | 13 | D25/30m | 6 | 0.5 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 169 | 14 | D25/30m | 6 | 0.5 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 153 | 15 | D25/30m | 6 | 0.5 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 147 | 16 | D25/30m | 6 | 0.5 | 2019-06-01 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 113 | 17 | D25/30m | 6 | 0.5 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 120 | 18 | D25/30m | 6 | 0.48 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 183 | 19 | D25/30m | 6 | 0.48 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 265 | 20 | D25/30m | 6 | 0.48 | 2019-06-01 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 252 | 21 | D25/30m | 6 | 0.48 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 246 | 22 | D25/30m | 6 | 0.48 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 287 | 23 | D25/30m | 6 | 0.48 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 214 | 24 | D25/30m | 6 | 0.46 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 221 | 25 | D25/30m | 6 | 0.46 | 1.6 |  |  | 2015 | 2020
Strakova akademie | Hlavní budova | u 46 - půda | 26 | D25/30m | 6 | 0.46 | 2019-06-01 |  |  | 2015 | 2020
Slavíčkova | Slavíčkova | 2 NP podkroví | 1 | D25/20m | 5 mm | 0.42 | 0.56 |  |  | 2015 | 2020
Slavíčkova | Slavíčkova | 1 PP chodba | 2 | D25/20m | 5 mm | 0.5 | 0.61 |  |  | 2015 | 2020
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 4 NP kancelář | 1 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.34 | 2.91
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 4 NP stroj. VZT | 2 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.34 | 2.91
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 4 NP kotelna | 3 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.34 | 2.91
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 4 NP chodba | 4 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.34 | 2.91
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 4 NP chodba | 5 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.34 | 2.91
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 3 NP chodba | 6 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.36 | 3
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 3 NP chodba | 7 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.36 | 3
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 3 NP chodba | 8 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.36 | 3
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 3 NP chodba | 9 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.36 | 3
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 2 NP chodba | 10 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.38 | 3.08
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 2 NP chodba | 11 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.38 | 3.08
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 2 NP chodba | 12 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.38 | 3.08
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 2 NP chodba | 13 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.38 | 3.08
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 NP chodba | 14 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.4 | 3.16
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 NP chodba | 15 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.4 | 3.16
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 NP chodba | 16 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.4 | 3.16
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 NP chodba | 17 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.4 | 3.16
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 PP chodba | 18 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.42 | 3.24
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 PP chodba | 19 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.42 | 3.24
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 PP chodba | 20 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.42 | 3.24
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 PP chodba | 21 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.42 | 3.24
Lichtenštejnský palác | Lichtenštejnský palác | 1 PP chodba | 22 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.44 | 3.31
Kramářova vila | Kramářova vila | Půda | 1 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.3 | 2.75
Kramářova vila | Kramářova vila | 1 NP chodba | 2 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.36 | 3
Kramářova vila | Kramářova vila | 1 NP chodba | 3 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.4 | 3.16
Kramářova vila | Kramářova vila | 2 NP chodba | 4 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.46 | 3.39
Chabry | Chabry | Truhlárna | 1 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.3 | 2.73
Chabry | Chabry | 2 NP Ubytovna | 2 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.28 | 2.63
Chabry | Chabry | 1 NP Ubytovna | 3 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.3 | 2, 73
Chabry | Chabry | Dvůr podzemní | 4 | B 75 | 12,5 mm | 0.46 | 6.78
Chabry | Chabry | Dvůr podzemní | 5 | B 75 | 12,5 mm | 0.46 | 6.78
Hrzánský palác | Hrzánský palác | 2 NP chodba | 1 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.28 | 2.64
Hrzánský palác | Hrzánský palác | 2 NP chodba | 2 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.28 | 2.64
Hrzánský palác | Hrzánský palác | 1 NP chodba | 3 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.3 | 2, 73
Hrzánský palác | Hrzánský palác | 1 NP WC ženy | 4 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.3 | 2.73
Hrzánský palác | Hrzánský palác | 1 PP chodba | 5 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.32 | 2.82
Hrzánský palác | Hrzánský palác | 1 NP chodba | 6 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.34 | 2.91
Hrzánský palác | Hrzánský palác | 1 PP WC u umývárny | 7 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.34 | 2.91
Hrzánský palác | Hrzánský palác | 1 NP chodba | 8 | C 52/20m | 12,5 mm | 0.32 | 2.82