Technická specifikace zboží

Dodavatel vyplní všechny žlutě označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na zboží a osvědčení jejich splnění dodavatelem. Požadavky zadavatele jsou uvedeny ve sloupci 1, dodavatel vyplní všechny položky sloupce 2 a 3.

V sloupci 2 uvede dodavatel pouze hodnoty ANO či NE (ANO pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede dodavatel NE).

V sloupci 3 uvede dodavatel příslušnou hodnotu daného parametru (př.: u položky „velikost RAM“ uvede dodavatel např. „celkem 256 GB (8 ks 32 GB)“.

Blade server (2 kusy)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |
| Procesor: - dvousocketový systém osazený dvěma min. 8-cores CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2017 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org: • CINT2017RATE base – 124 bodů • CFP2017RATE base – 136 bodů |  |  |
| RAM: - 128GB rozšiřitelná na minimálně na 2TB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s min. 2667MTs, požadujeme server s minimálně 16 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2667MTs, požadovanou kapacitu požadujeme v 32GB modulech |  |  |
| Diskový subsystém serveru: - server musí podporovat minimálně 2x 2,5 palcových hot-plug disků - server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň - požadujeme server s hot-plug disky 2x 240GB SSD minimálních parametrů 560 MB/s sekvenční čtení, 320 MB/s sekvenční zápis, 92 000 IOPS náhodné čtení, 28 000 IOPS sekvenční zápis, endurance 1,4 PBW, 36 µs latence čtení, 37 µs latence zápis |  |  |
| Diskový řadič: - diskový řadič s minimálními vlastnostmi: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, povoluje se pouze jako downspeed), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash)" |  |  |
| Flash/USB drive pro zavádění hypervizoru: - přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - možnost doplnit duální zrcadlené SD karty nebo M2 SSD karty s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB) osazený dvěma SD kartami o min. velikosti 64GB každá, SD karty musí být hardwarově zrcadleny, softwarové zrcadlení se nepřipouští |  |  |
| Ethernet rozhraní: - 4x 10GbE porty onboard |  |  |
| Interface: - 3x USB, z toho alespoň jeden interní |  |  |
| Kompatibilita (podporované OS): - VMware 6.5 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Citrix® XenServer® - Microsoft Windows Server® 2016 s Hyper-V - Red Hat® Enterprise Linux - SUSE® Linux Enterprise Server" |  |  |
| Podpora, servis a doprava: - podpora na 5 let s reakční dobou nejpozději do druhého pracovního dne, možnost dovolat se na podporu výrobce 24x7x365, oprava v místě instalace chassis, servis je poskytován výrobcem chassis, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava po celé ČR zahrnuta v ceně chassis - veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR - veškeré I/O moduly musí mít stejnou podporu jako chassis |  |  |
| Management a vzdálená správa: - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - integrované zálohování konfigurace a firmware zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu s možností automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky (motherboard) min. 16GB - certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru |  |  |

Disky diskového pole (13 kusů)

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Značka/typ: |
| HDD: - 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |  |  |

V(e) ……………………………...……….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |
| --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: | ……… |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | ……… |
| Podpis: | ……… |